## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST
Naručitelj (naziv, sjedište, adresa, OIB): | Učenički dom Franje Bučara, Trnjanska 33, Zagreb, OIB: 31204942993
Predmet nabave: | Elektroinstalacijski radovi
Evidencijski broj nabave: | .01/2026
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave - CPV: | 45310000-3
Vrsta postupka | Postupak jednostavne nabave
Odgovorna osoba naručitelja: | Nikola Beatović, prof.
PONUDBENI LIST - I. DIO ( PODATCI O PONUDITELJU )
1. Naziv ponuditelja (naziv, sjedište, adresa):
2. OIB:
3. Broj računa (IBAN):
4. BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
5. Ponuditelj je u sustavu PDV-a (DA / NE):
6. PDV indentifikacijski broj:
7. Poštanska adresa (adresa za dostavu pošte):
8. Adresa elektroničke pošte (e-mail):
9. Kontakt osoba ponuditelja:
10. Telefon:
12. Podatci o podugovarateljima i podatci o
dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora
o javnoj nabavi daje u podugovor
Napomena:
Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke iz I. Dijela ponudbenog lista ( točke 1-11) za
svakog člana zajednice uz obaveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
PONUDBENI LIST - II. DIO ( PONUDA )
Broj ponude:
Cijena ponude (u eurima bez PDV-a):
PDV:
Cijena ponude (u eurima s PDV-om):
Rok valjanosti ponude:
Datum ponude:
Ime i prezime, potpis odgovorne (ovlaštene) osobe ponuditelja:
Napomena:
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto
predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost , upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na
dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

## Troškovnik
Troškovnik
| Predmet nabave: | Elektroinstalacijski radovi
| Evidencijski broj nabave: | 01/2026
Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog
| rječnika javne nabave - CPV: |  | 45310000-3
| Vrsta postupka: | Postupak jednostavne nabave
Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi ,
odnosno ispuniti sve stavke troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje
zadane stavke Troškovnika.
Elektroinstalacijski radovi - objekt Trnjanska 11f
Rd.br. | Naziv | Jed. Mj. | Kol. | Cijena | Ukupno
1. | Pregled instalacije razvodnog ormara GRO-a demontaža ormara i postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta. | komplet | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova GRO-a | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje n/ž limenog razvodnog ormara GRO, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:
| -limeni n/ž razvodni ormar 800x600x200 | kom | 1 |  | 0
| -temeljna ploča 800x600x2mm | kom | 1 |  | 0
| -naponski okidač 230V | kom | 1 |  | 0
| -OG udarno tipkalo za glavni isklop/JPR | kom | 1 |  | 0
| -sklopka AS 125A | kom | 1 |  | 0
| -DIN nosač | kom | 4 |  | 0
| -1p automatski osigurači 10,16,20,25A | kom | 30 |  | 0
| -3p automatski osigurači 25,32A | kom | 4 |  | 0
| -RCD sklopka 63/0,3A 4p | kom | 1 |  | 0
| -RCD sklopka 40/0,3A 4p | kom | 1 |  | 0
| -VS stezaljke 4,6,10,16mm2 | kom | 45 |  | 0
| -sabirnice za N i Pe vodiče | komplet | 4 |  | 0
| -Cu sabirnica 3p | kom | 4 |  | 0
| -PF vodič 16mm2 | m | 5 |  | 0
| -PF vodič 10mm2 | m | 10 |  | 0
| -PF vodič 6mm2 | m | 15 |  | 0
| -PF vodič 4mm2 | m | 20 |  | 0
| -sklopka rastavljač 160A 3p | kom | 2 |  | 0
| -patrone NVO-0 | kom | 6 |  | 0
| -prešanje pinova i stopica 4, 6,10,16mm2 | kom | 40 |  | 0
| -distribucijski blok L1L2L3N | kom | 1 |  | 0
| -zaštitna pertinaks ploča | komplet | 1 |  | 0
| -naljepnice, oznake i ostali sitni pribor | komplet | 1 |  | 0
| -ispitni list RO-a | kom | 1 |  | 0
| -ostali spojni i pričvrsni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
| -jednopolna shema razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
| -preseljenje postojećeg brojila u novi ormar | komplet | 1 |  | 0
| -dokumentacija i plombiranje brojila u suradnji sa HEP-om | komplet | 1 |  | 0
| -ispitivanje i puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
4. | Pregled instalacije razvodnog ormara RO-1 demontaža ormara i postojeće opreme i predaja demontiranog materijala korisniku objekta. | komplet | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i obilježavanje strujnih krugova RO-1. | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje n/ž limenog razvodnog ormara RO-1, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:
| -limeni n/ž razvodni ormar 600x800x200 | kom | 1 |  | 0
| -temeljna ploča 600x800x2mm | kom | 1 |  | 0
| -naponski okidač 230V | kom | 1 |  | 0
| -OG udarno tipkalo za glavni isklop/JPR | kom | 1 |  | 0
| -glavna sklopka sklopka 100A | kom | 1 |  | 0
| -DIN nosač | kom | 4 |  | 0
| -1p automatski osigurači 10,16,20,25A | kom | 30 |  | 0
| -3p automatski osigurači 25,32A | kom | 3 |  | 0
| -RCD sklopka 63/0,3A 4p | kom | 1 |  | 0
| -RCD sklopka 40/0,3A 4p | kom | 1 |  | 0
| -VS stezaljke 4,6,10,16mm2 | kom | 40 |  | 0
| -sabirnice za N i Pe vodiče | komplet | 4 |  | 0
| -Cu sabirnica 3p | kom | 4 |  | 0
| -PF vodič 16mm2 | m | 6 |  | 0
| -PF vodič 10mm2 | m | 15 |  | 0
| -PF vodič 6mm2 | m | 20 |  | 0
| -PF vodič 4mm2 | m | 20 |  | 0
| -prešanje pinova i stopica 4, 6,10,16mm2 | kom | 40 |  | 0
| -distribucijski blok L1L2L3N | kom | 1 |  | 0
| -zaštitna pertinaks ploča | komplet | 1 |  | 0
| -naljepnice, oznake i ostali sitni pribor | komplet | 1 |  | 0
| -ispitni list RO-a | kom | 1 |  | 0
| -ostali spojni i pričvrsni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
| -jednopolna shema razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
| -ispitivanje i puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala i izrada glavnog voda od KPO-a od GRO-a, RO-1 komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:
| -bušenje proboja | kom | 6 |  | 0
| -PHD cijev cs 50cm | m | 2 |  | 0
| -kabel FG16OR16 5x16mm2 | m | 3 |  | 0
| -kabel FG16OR16 5x10mm2 | m | 55 |  | 0
| -spajanje glavnih vodova u razvodnim ormarima | komplet | 3 |  | 0
| -stopice 16mm2 | kom | 15 |  | 0
| -stopice 10mm2 | kom | 15 |  | 0
8. | Građevinsko obrtnički radovi, karpanja šliceva, proboja i ostalih oštećenih dijelova zida i stropa i bojanje bijelom bojom | komplet | 1 |  | 0
9. | Zaštita i čišćenje gradilišta i odvoz materijala i šute. | komplet | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža FeZn PK kanala 100/50mm, komplet sa zidno/stropnim nosačima | m | 100 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala i izrada instalacije priključnih i rasvjetnih, komplet sa sljedećom ugrađenom opremom:
| -kabel PP-nym 5x2,5mm2 | m | 185 |  | 0
| -kabel PP-nym 3x2,5mm2 | m | 300 |  | 0
| -kabel PP-nym 5x1,5mm2 | m | 200 |  | 0
| -kabel PP-nym 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
| -P-vodič 6mm2 | m | 120 |  | 0
| -uzemljenje PK kanala | kom | 20 |  | 0
| -bušenje proboja u sobe | kom | 22 |  | 0
| -PNT cijev CS20 | m | 200 |  | 0
| -OG utičnica dvostruka | kom | 60 |  | 0
| -OG prekidač | kom | 30 |  | 0
| -OG razvodna kutija | kom | 40 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje LED rasvjetne armature: |  |  |  | 0
| -LED plafonjera 24W/4000K-sobe | kom | 30 |  | 0
| -LED svjetiljka AP 120 18W/4000K-hodnik | kom | 20 |  | 0
13. | Ispitivanje instalacije glavnih vodova i izdavanje protokola o: |  |  |  | 0
| -otporu izolacije |  |  |  | 0
| -zaštiti od neizravnog dodira | komplet | 1 |  | 0
| Cijena ponude u eurima bez PDV-a: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| Cijena ponude u eurima s PDV-om: |  |  |  | 0
Ime i prezime ovlaštene osobe:
Potpis: